云南省疾病预防控制中心采购计划表

采购部门：纪审办                          经办人：陈俊文                    日期：2025.7.24

| 序号 | 名称 | 规格、技术参数、性能要求 | 数量 | 计量单位 | 预算单价（元） | 预算总金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纪委谈话室装修改造 | - 1.根据谈话室平面图进行整体设计。 - 2.使用免烧砖对谈话室功能区域进行区分：①新墙用沙子水泥双面抹灰、室内墙面用板材打底找平（厚度≥9mm）②新装套装门不少于两樘(其中一樘安装门禁系统)。 3.墙面防撞软包处理：环保高分子聚乙烯纳米棉+阻燃防撞皮革、厚度不低于20mm 、B1级阻燃、E0级环保级。 4.房屋做换气处理，安装一排一送换气扇。 5.室内电路及灯光改造。 6.地面处理：同质透心PVC材质、厚度不低于2.0mm、耐磨层不低于0.35mm。 7.外门锁换带充电功能电子密码锁。 | 1 | 套 | 66000 | 66000 | 省疾控中心呈贡办公区 |

（备注：此表由采购申请部门填写，必须作为经费请示附件。）

采购部门负责人：张天华