云南省疾病预防控制中心采购计划表

| 采购部门：麻防所 |  |  | 经办人：余晓君 |  | 日期：2025年8月5日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格、技术参数、性能要求 |  | 数量 |  | 计量单位 | 预算单价（元） | 预算总金额（元） | 交货地点/备注 |
| 1 | 生物安全柜熏蒸消毒及高效过滤网更换 | *更换的滤网需要适配科室原有的1台生物安全柜（赛默飞-MSC-ADVANTAGE 1.2） - 主高效过滤网，1块/台； - 排气高效过滤网，1块/台； - 熏蒸消毒≥14小时（二氧化氯发生器），1次/台； - 整机保养，检修保养，1次/台； - 检测（自检），含尘埃粒子、噪音、照度、风速检测等（需提供照片及校准报告），1批/台； - 自更换并检测合格之日后，保修一年； - 第三方检测服务及报告。 |  | 1 |  | 套 | 14800.00 | 14800.00 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  | 14800.00 |  |

（备注：此表由采购申请部门填写，必须作为经费请示附件。）