云南省疾病预防控制中心采购计划表

采购部门：综保部 经办人：陈涛 日期：2025.8.11

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称  | 规格、技术参数、性能要求 | 数量 | 计量单位 | 预算单价（元） | 预算总金额（元） | 备注 |
| 1 | 呈贡办公区1号楼地下室总配电室安装5P变频空调 | 1. 安装5P落地柜式空调（美的）、空调支架、空调管路打孔。
2. 安装空调所需铜管。
3. 水管（机房内套部分保温）
4. 配电箱及电源线
5. 电源线护套管
 | 4 | 台 | 16997.50 | 67990 | 省疾控中心呈贡区洛龙街道办事处祥和街1177号 |

 （备注：此表由采购申请部门填写，必须作为经费请示附件。）

|  |
| --- |
| 1 |

采购部门负责人：