附表

拟采购产品清单

| 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 单价 | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - PCR预混液 | - 用于常规PCR扩增； - ≥200次反应； - 含Taq DNA 聚合酶、dNTP 和 PCR 所需的其他全部组分的混合液，不含 DNA 模板和引物； | 盒 | 220.00 | 6 | 1320.00 |
| - 1.5mL双色离心管 | - 管盖和管壁均有不透明可写区域； - 应用：不漏液，主要用于样本的储存、运输、离心等； - 可承受温度范围：-80℃-121℃，高温灭菌后保持良好的透明度，不变形； - 有效期：≥60个月。 | 箱 | 450.00 | 1 | 450.00 |
| - 离心管 1.5mL（无菌无酶） | - 规格：无菌无酶，10支/包，25包/袋，10袋/箱； - 应用：不漏液，主要用于样本的储存、运输、离心等； - 可承受温度范围：-80℃-121℃，高温灭菌后保持良好的透明度，不变形； - 有效期：≥36个月。 | 箱 | 550.00 | 1 | 550.00 |
| - 离心管 15mL（无酶） | - 规格：尖底 无酶，单支装，50支/袋，10袋/箱； - 可承受温度范围：-80℃-121℃，高温灭菌后保持良好的透明度，不变形； - 有效期：≥60个月。 | 箱 | 450.00 | 1 | 450.00 |
| - 离心管 50mL（无酶） | - 规格：尖底 无酶，单支装，25支/袋，20袋/箱； - 可承受温度范围：-80℃-121℃，高温灭菌后保持良好的透明度，不变形； - 有效期：≥60个月。 | 箱 | 550.00 | 1 | 550.00 |
| - 研磨管 2.0mL（无酶） | - 规格：≥500个/袋，≥10袋/箱； - 管壁加厚，主要用于样本的研磨、储存、运输、离心等，专为样本研磨设计； - 可承受温度范围：-80℃-121℃，高温灭菌后保持良好的透明度，不变形； - 有效期：≥60个月 | 箱 | 850.00 | 1 | 850.00 |
| 1×PBS缓冲液 | - 规格：500ml/瓶； - 1×PBS缓冲液(pH7.2-7.4)。 | 瓶 | 70.00 | 5 | 350.00 |
| D-PBS | - 规格：500ml/瓶； - 不含钙、镁和酚红； - 过滤除菌。PH值范围 7.2-7.4。 | 瓶 | 100.00 | 2 | 200.00 |
| 双头记号笔(黑) | - 规格：12支/盒； - 生化试验用记号笔 ，黑色； - 耐酒精。 | 盒 | 96.00 | 2 | 192.00 |
| 记号笔(黑) | - 规格：12支/盒； - 生化试验用记号笔 ，黑色。 | 盒 | 25.00 | 4 | 100.00 |
| 防护眼镜(防液体飞溅) | - 实验用防护眼镜，防液体飞溅； - 均码。 | 个 | 24.00 | 5 | 120.00 |
| 酒精灯 | - 厚实耐用，表面浑厚，防爆耐高温； - 是以酒精为燃料的加热工具。 | 个 | 5.00 | 2 | 10.00 |
| 甘油 | - 别名：丙三醇； - 外观（性状）：无色液体；纯度：≥99. 0%。 - 有效期 ≥3 年； - 规格 ≥100mL/瓶。 | 瓶 | 82.00 | 1 | 82.00 |
| DMSO 二甲基亚砜 | - DMSO普通级培养基； - 无色液体，纯度：≥99. 9%； - 用于溶解试剂，也可用于细胞的冷冻保存。 - 规格 ≥100mL/瓶。 | 瓶 | 82.00 | 1 | 82.00 |
| 细胞过滤器 70um | - 坚固尼龙网，70um，≥50个/箱； - 经伽马射线灭菌，无DNA酶、无RNA酶、无热源； - 适用于干细胞和原代细胞过滤。 | 箱 | 230.00 | 1 | 230.00 |
| 细胞过滤器 40um | - 坚固尼龙网，40um； - 经伽马射线灭菌，无DNA酶、无RNA酶、无热源； - 适用于干细胞和原代细胞过滤。 | 箱 | 230.00 | 1 | 230.00 |
| PCR管盒 | - 0.2mlPCR管； - 规格：96孔，≥5个/包； | 包 | 25.00 | 2 | 50.00 |
| 96孔PCR冰盒 | - 适用于96孔板； | 个 | 65.00 | 2 | 130.00 |
| 无酶无菌水 | - 经去离子化处理、多重蒸馏及0.1 μm过滤除菌； - 无核酸酶及蛋白酶活性，可用于核酸相关的分子生物学实验及常规生物学实验; - 规格：500ml/瓶。 | 瓶 | 40.00 | 2 | 80.00 |
| 拭子样本保存液 | - 在室温下口腔拭子、唾液、漱口水、咽拭子等样本的储存，方便运输。 - 能保证样本基因组DNA的完整性，满足后续SNP分型、芯片杂交、PCR等各种分子生物学实验的需求。 | 瓶 | 280.00 | 5 | 1400.00 |
| PCR产物测序 | 1.PCR扩增产物测序，≤800bp | 反应 | 15.00 | 180 | 2700 |
| 一次性巴氏德吸管 | - 规格：≥200支/箱；1-3mL； - 纸塑独立包装，无菌； - 用于少量液体吸取、转移、携带等。 | 箱 | 80.00 | 3 | 240.00 |
| 多用冰盒 | - 可放置12个0.2-0.5ml和30个1.5ml的离心管或样品管； - 可冷冻，便于实验样品的放置和存放。 | 个 | 80.00 | 1 | 80.00 |
| 研磨不锈钢珠4mm | - 规格：500g； - 用于组织研磨。 | 瓶 | 70.00 | 1 | 70.00 |
| 塑料量杯1000ml | - 塑料量杯1000ml | 个 | 8.00 | 1 | 8.00 |
| 塑料量杯500ml | - 塑料量杯500ml | 个 | 8.00 | 1 | 8.00 |
| 文件消毒柜 | 1. 用于文件纸张类材料消毒； 2. 容量不小于38L； 3. 托盘层数：1； 4. 臭氧发生量：≥100mg/h; 5. 消毒时间：不低于20min消毒+20min分解； 6. 紫外灯管数：1组。 | 个 | 979.00 | 1 | 979.00 |
| 标本封存冷藏盒 | 1. 可放5-6ml左右真空采血管，自带1-100数字编号及提手； 2. 孔径13mm，高度100mm； 3. 100孔/个。 | 盒 | 100.00 | 30 | 3000.00 |
| 洗眼器 | - 用于实验室眼部紧急冲洗 - 2.材质:精铜材质 3.工艺:镜面涂层工艺 4.出水方式:按压式出水 5.喷头:喷头一体成型，不易丢失 6.水压:工作压力0.20-0.40Mpa 7.安装方式:台式/壁挂式 | 个 | 230.00 | 1 | 230.00 |
| 医用外科口罩 | - 一次性独立包装，挂耳； - 医药标准YY0469-2011； - 3.规格：1只/袋，50只/盒 | 盒 | 25.00 | 11 | 275.00 |
| 载玻片盒 | 1.5片装，塑料材质，方形； 2.用于装病理玻片。 | 个 | 0.60 | 200 | 120.00 |
| 玻片柜 | - 定制，长35cm，宽50cm，高39cm，优质冷轧钢材质 - 12个抽屉 | 个 | 800.00 | 2 | 1600.00 |
| 石蜡 | - 用于皮肤病理片的制作； 2. 适配莱卡脱水机，莱卡颗粒石蜡； 3. 石蜡熔点56度。 - 4.规格：1袋/公斤，8袋/箱 | 箱 | 800.00 | 1 | 800.00 |
| 钥匙勺 | 1. 不锈钢材质； 2. 规格：12mm、14mm、16mm各2把。 | 把 | 3.00 | 6 | 18.00 |
| Takara MiniBEST FFPE DNA Extraction Kit | - 用于从石蜡中提取人体DNA； - 50人份/盒； | 盒 | 1500.00 | 2 | 3000.00 |
| 实验室手套 | - 丁腈加厚款,无粉，麻面，左右手通用，M号，100只/盒 | 盒 | 45.00 | 10 | 450.00 |
| 一次性使用塑柄无菌手术刀 | - 10把/盒，无菌独立包装，15号，圆头， | 盒 | 40.00 | 10 | 400.00 |
| 医疗废物垃圾袋 | - 黄色，平口袋，中号，约50*60，500*450 | 个 | 2.00 | 100 | 200.00 |
| 医疗废物垃圾袋 | - 黄色，平口袋，大号，约60*70，650*670 | 个 | 3.50 | 100 | 350.00 |
| 试管架 | - 有机玻璃材质； - 2.可以放2mL/5mL的采血管，10孔/个 | 个 | 35.00 | 10 | 350.00 |
| 0.2mL PCR管 | - 规格：≥800个/包， 8包/箱； - 适用普通的PCR检测； - 无菌 | 箱 | 325.00 | 1 | 325.00 |
| PCR8联排管 | - 用于PCR相关实验； - 环形光学平盖； - 透明； - 规格：不小于125排/包，不小于10包/箱。 | 箱 | 850.00 | 1 | 850.00 |
| 剥胶铲 | - 剥胶铲，用于凝胶切割，操作。 | 1 | 25.00 | 2 | 50.00 |
| 96孔双面离心管架 | - 适用于0.5-1.5ml的离心管，便于实验样品的放置和存放。 | 个 | 40.00 | 2 | 80.00 |
| 100孔纸质冻存盒 | - 100孔； - 耐用性硬纸板，轻质，便于携带，可耐受-80℃低温；不低于40个/箱。 | 箱 | 850.00 | 1 | 850.00 |
| 合计 |  |  |  |  | 24459元 |