附件1

2026年云南省水质检测质量评价服务技术参数

一、考核机构资质

必须是中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的能力验证提供者（PTP），能同时提供全部供评价（评估）项目参数的测量审核服务，包括提供测量审核样品和结果评价报告。

二、检测标准依据

评价样品的检测方法按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023)的要求进行

三、质量评价项目

饮用水中“汞”的检测，详见下表。

饮用水检测质量评价项目

| 项目 | 数量（份） | 邮寄地点 |
| --- | --- | --- |
| 汞 | 16 | 云南省16个州（市）疾控 |

四、质量评价样品及相关要求

1、质量评价样品必须为测量审核样品，样品保证在有效期内；

2、收到参加质量评价单位的申请后，24小时内寄出质量评价样品（样品直接邮寄到申请单位），同时发放相应的作业指导书、限定检测时限和提出结果反馈的要求；

3、所有质量评价样品的包装、保存温度、运输方式和其他条件要符合测量审核的要求；

4、质量评价样品在运输途中发生损坏、丢失及其他无法检测情况，需在规定时间内重新免费寄送样品到指定地点；

5、在规定时间内将测量审核评价报告和质量评价结果反馈给云南省疾病预防控制中心（云南省预防医学科学院）。

五、服务承诺

在工作时间内通讯畅通，及时为参与质量评价的单位提供咨询和服务。
附件2

2026年云南省水质检测质量评价服务经费预算

预计水中“汞”的检测质量评价服务16份，1200元/份，共需经费1.92万元。

经费预算明细表

| 项目 | 单价 | 数量 | 费用（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务费 | 1200元/份 | 16份 | 19200 |
| 合计 | 19200元（壹万玖仟贰佰元整） |  |  |
| 预算说明 | 每份服务包括：提供水中“汞”的测量审核样品1份，测试指导书1份和测量审核报告1份。 |  |  |