采购计划表
	
	     

	序号
	产品（项目）名称
	规格、技术参数、性能要求
	数量
	计量单位
	预算单价（元）
	预算总金额（元）
	交货地点/备注

	1
	HIV抗体确证检测试剂盒
	1.经国家药品监督管理局注册批准；

2.免疫印迹法，含质控条带和HIV-2型质控检测带，HIV-1抗原为全病毒条带，包括gp160、gp120、p66、p55、p51、gp41、p39、p31、p24、p17；

3.条带长度不低于10cm，宽度不低于0.3cm；

4.能进行快速法和过夜法两种操作方法；

5.为避免污染，保证生物安全，膜条可直接使用，无需手动分离；

6.包装规格为36人份/包装；

7.交货时剩余有效期＞18个月；

8.提供ISO9001认证文件；

9.配套提供反应槽。

注：

1.其中第1、2条必须提供相应的支撑材料，未提供视为不满足相应技术参数；

2.必须提供产品说明书，未提供视为不满足相应技术参数。
	540
	人份
	180
	97200
	呈贡办公区

	合   计
	97200
	


