采购计划表
	
	      

	序号
	产品（项目）名称
	规格、技术参数、性能要求
	数量
	计量单位
	预算单价（元）
	预算总金额（元）
	交货地点/备注

	1
	猴痘病毒核酸检测试剂
	1.用于皮疹表面和/或渗出物的拭子样本中猴痘病毒DNA的定性检测。

2.具有国家药监局注册的第三类医疗器械注册证。

3.试剂盒包括内源性内标（RNase P基因）检测系统，添加防污染组分，具备防污染体系。

4.试剂盒主要组成成分：MPXV PCR 预混反应液，阴性对照和阳性对照。

5.规格：48人份或50人份每盒。

6.每套试剂包含猴痘病毒核酸检测试剂1盒,核酸提取试剂盒1盒（适配天隆GeneRotex96核酸提取仪，适用样本类型：拭子、环境样本等）,病毒采样管100个（含采样拭子）。                           
	33
	套
	1550
	51150
	标段2

	2
	猴痘病毒基因捕获试剂盒
	1.用于猴痘病毒全基因组的扩增捕获，产物可于后续高通量测序的建库，通过新一代高通量测序分析，追踪病毒变异情况，准确发现新的变异毒株。

2.整合式试剂，可扩增得到猴痘病毒全基因组。

3.规格：12反应/盒。

4.单样本扩增总体系不低于100uL。

5.扩增体系不低于1500bp，可有效抵制猴痘病毒基因组突变造成的引物扩增脱扣。

6.适用机型：兼容所有高通量测序平台（二代测序）和单分子测序平台（三代测序）。

7.制造商具备ISO13485认证、ISO9001认证、职业健康安全管理体系GB/T45001-2020认证、环境管理体系GB/T24001-2016认证。

提供配套生信分析软件，实现引物去除，精确获得猴痘分型，猴痘全基因组序列，突变位点和溯源信息。
	1
	盒
	9900
	9900
	

	合   计
	61050
	


