附表

拟采购产品清单       
	产品名称
	技术参数
	单位
	单价
	数量
	金额

	小型研磨仪
	1. 用途：通过三维8字型高速振动研磨珠的敲打，达到对样品进行研磨裂解的目的；
2. 处理样本数量：≥6个2ml研磨管；
3. 振荡速度：≥4000 rpm/分钟；

	台
	15000元
	1
	15000元

	合计
	15000元


