YNCDC/QR-ZX-2022-028

云南省疾病预防控制中心采购计划表

	采购部门：急传所
	经办人：
	周晓芳                       日期：2026.3.17

	序号
	名称
	规格、技术参数、性能要求
	数量
	计量单位
	预算单价（元）
	预算总金额（元）
	交货地点/备注

	1
	总控室门禁
	1.读卡器2台，含设备安装所需要的网络线、电源线、线管、打孔、安装调试等及平台接入授权，需保证与原平台无缝对接。2.双门磁力锁2台。3.磁力锁支架2台。4.单门磁力锁1台。5.电容指纹发卡器1个。6.门禁电源2个。
	1
	套
	7145
	7145
	1标段

	2
	P3报警系统联通
	1.提供与监控中心联通的报警软件安装、集成调整，将P3实验室报警平台移至监控中心。2.配备所需的电脑一套、网线不低于15米、报警音响一台。
	1
	套
	9270
	9270
	1标段

	3
	P3公区监控系统联通
	1.提供网络调试，保证呈贡办公区两栋楼监控网络系统联通；提供平台调试，指定摄像机接入总平台；监控中心只进行调看。2.配备所需的4芯室外光缆不低于200米、光纤跳线不低于8根、光纤接线盒（4芯）不低于2台、千兆光模块不低于2台、六类非屏跳线不低于4根。
	1
	项
	8250
	8250
	1标段


（备注：此表由采购申请部门填写，必须作为经费请示附件。）                                合计：24665元
2022-03-10启用

