## XJB20260118
体检中心2026年放射工作人员职业健康检查专用试剂耗材项目（XJB20260118）
名称 | 参数要求 | 数量 | 计量单位 | 预算单价（元） | 预算金额（元）
细胞保存液（单核法微核细胞分析用） | 5mL/管，50管/盒,15mL标准离心管包装 适合乐辰自动细胞收获仪ChromprepⅡ使用 | 55 | 盒 | 842 | 46310
细胞保存液（畸变分析用培养基） | 5mL/管，50管/盒,15mL标准离心管包装 适合乐辰自动细胞收获仪ChromprepⅡ使用 | 1 | 盒 | 1100 | 1100
冰醋酸(AR) | 2.5L/瓶，分析纯 | 6 | 瓶 | 145 | 870
一次性使用塑料试管 | 15ml 尿沉渣试管（蓝盖） 200支/包 2000支/箱 | 1 | 箱 | 750 | 750
丙氨酸氨基转移酶试剂盒(液体) | 1.紫外-乳酸脱氢酶法；2.规格: R1 3*400T,R2 2*600T；3.精密度:批内精密度CV≤8% 适用科华KHB Polaris c2000使用 | 2 | 盒 | 123 | 246
天门冬氨酸氨基转移酶试剂盒(液体) | 1.紫外-苹果酸脱氢酶法；2.规格:R1 3*410T,R2 2*615T；3.精密度:批内精密度CV≤8% 适用科华KHB Polaris c2000使用 | 2 | 盒 | 130 | 260
总蛋白试剂盒(液体) | 1.双缩脲比色法；2.规格:3*410T；3.精密度:批内精密度CV≤6% 适用科华KHB Polaris c2000使用 | 2 | 盒 | 105 | 210
白蛋白试剂盒(液体) | 1.溴甲酚绿法；2.规格:3*450T；3.精密度:批内精密度CV≤6% 适用科华KHB Polaris c2000使用 | 2 | 盒 | 100 | 200
总胆红素测定试剂盒(液体) | 1.钒酸氧化法；2.规格: R1 3*380T,R2 1*1140T,精密度:批内精密度CV≤6% 适用科华KHB Polaris c2000使用 | 2 | 盒 | 195 | 390
直接胆红素测定试剂盒(液体) | 1.钒酸氧化法；2.规格: R1 3*380T,R2 1*1140T；3.精密度:批内精密度CV≤6% 适用科华KHB Polaris c2000使用 | 2 | 盒 | 220 | 440
尿素测定试剂盒（液体） | 1.紫外-谷氨酸脱氢酶法；2.规格: R1 4*450T,R2 2*900T；3.精密度:批内精密度CV≤6% 适用科华KHB Polaris c2000使用 | 1 | 盒 | 570 | 570
尿酸测定试剂盒（液体） | 1.氧化酶法；2.规格: R1 3*610T,R2 2*915T；3.精密度:批内精密度CV≤6% 适用科华KHB Polaris c2000使用 | 1 | 盒 | 520 | 520
血细胞分析用稀释液 | 20L/桶，适合希森美康XN-10X使用 | 6 | 桶 | 260 | 1560
血细胞分析用溶血剂 SULFOLYSER | 1.5L×2/盒，适合希森美康XN-10X使用 | 1 | 盒 | 2300 | 2300
血细胞分析用溶血剂 Lysercell WNR | 4L×2/盒，适合希森美康XN-10X使用 | 1 | 盒 | 5000 | 5000
血细胞分析用染色液 Fluorocell WNR | 82mL×2/盒，适合希森美康XN-10X使用 | 1 | 盒 | 9100 | 9100
血细胞分析用溶血剂 Lysercell WDF | 4L×2/盒，适合希森美康XN-10X使用 | 1 | 盒 | 5000 | 5000
血细胞分析用染色液 Fluorocell WDF | 42mL×2/盒，适合希森美康XN-10X使用 | 1 | 盒 | 9000 | 9000
清洗液(CCA-500A) | 4mL×20瓶/箱，适合希森美康XN-10X使用 | 1 | 箱 | 1700 | 1700
血液分析仪用质控品 XN CHECK | 水平2（Level 2）：3.0mL/瓶，适合希森美康XN-10X使用 | 1 | 瓶 | 1100 | 1100
血液分析仪用校准品 XN CAL | 3.0mL/瓶，适合希森美康XN-10X使用 | 1 | 瓶 | 3600 | 3600
尿比重校准品 SG Calibrator | 低值(比重1.005-黄色)10mlx5/盒;中值(比重1.015-橙色)10mlx5/盒;高值(比重1.035-红色)10mlx5/盒，适合希森美康UC3500使用 | 1 | 盒 | 5400 | 5400
尿液分析试纸条(干化学法) MEDITAPE UC-9A | 尿九项试纸条:100条/瓶，适合希森美康UC3500使用 | 15 | 瓶 | 220 | 3300
多项目尿液化学分析控制品 | 12瓶/盒（冻干品6瓶、复溶液6瓶），适合希森美康UC3500使用 | 1 | 盒 | 260 | 260
清洗液(CL-50 CELLCLEAN) | 50ML/盒，适合希森美康UC3500使用 | 1 | 盒 | 800 | 800
项目总预算（元） |  |  |  |  | 99986
备注：
专机专用产品售后服务保障（服务人员必须拥有资质证书）： 1：在云南拥有专业技术服务人员可提供仪器日常维修保养技术服务。 2：可提供仪器定期校准服务并且出具标准化校准报告。 3：维修响应要求： （1）收到仪器报修后10分钟内进行电话响应。 （2）如需现场进行维修，从确定维修到到达现场维修时间＜6小时。 （3）如需更换配件，从确定故障配件到配件到达时间＜48小时。并且保证所有配件为希森美康原装正品。