YNCDC/QR-ZX-2022-028

采购计划表
	采购部门：性艾所                                           经办人：杨敏
	                     日期：2026.3.13
	
	日期：2026.3.11

	序号
	产品（项目）名称
	规格、技术参数、性能要求
	数量
	计量单位
	预算单价（元）
	预算总金额（元）
	交货地点/备注

	1
	HIV新发感染快速检测试剂
	1.卡式；
2.间接法和限制性抗原亲和力法原理，免疫层析胶体金；                                                       3.可区分人群中HIV-1新发感染与既往感染；

3.适用于人血清、血浆样本类型，样本量≤20μL；                                        4.操作简单，30分钟内判读结果；                                                             5.可室温保存和运输；                                                                   6.交货时剩余有效期＞12个月。
	1900
	人份
	50
	95000
	呈贡办公区

	合   计
	95000
	


2022-03-10启用

