YNCDC/QR-ZX-2022-028

采购计划表
	                                       
	            

	序号
	产品（项目）名称
	规格、技术参数、性能要求
	数量
	计量单位
	预算单价（元）
	预算总金额（元）
	交货地点/备注

	1
	室间质评质控品（HIV-1病毒载量检测）
	1.可用作HIV-1 病毒载量检测实验室室间质评质控品；

2.每套5支，每支1.2mL，每套含指定浓度＞15000 copies/mL 1支、5000-15000 copies/mL 1支、＜5000 copies/mL 1支、阴性2支；

3.-15℃以下稳定保存2年；

4.量值可溯源至WHO标准物质或国家一级标准物质，具有良好的稳定性和均一性；

5.中标后供货前提供样品用于浓度测试；                                                                                                 6.按客户要求直接配送至指定地点。 
	90
	套
	450
	40500
	客户指定地点

	合   计
	40500
	


2022-03-10启用

