
急传所通用型恒温水浴锅采购项目（XJB20260255）

	名称
	规格、技术参数、性能要求
	数量
	计量

单位
	项目总预算（元）

	通用型恒温水浴锅
	一、主要技术指标：

1.水浴容量：10L

2.温控范围：室温-100℃

*3.温度稳定性：±0.1℃

*4.温度均一性：±0.2℃

5.支持不少于4个预设温度，可快速启动

6.支持定时开启或关闭，使用更灵活

7.机身正面配备排水阀和隐藏式快插排水管，可快速清空浴槽

*8.无加热盘管设计，方便清洁

9.低液位保护功能，可防止浴槽干烧

*10.内置热珠加热模式，可代替水浴用于微生物等样品的加热，有效防止样品污染

11.热功率：不低于800 w

12.实际工作高度不低于：150mm

13. 通用电压：100-115V/200-230V, 50/60Hz

二、具体配置：

1.通用和文水浴锅1台

2.透明聚碳酸酯尖顶盖1个

3.隐藏式快插排水管1根

4.电源线1套
	1
	台
	14400



