冷藏运输车制冷机组委托例检保养及维修要求

云南省疾病预防控制中心有4辆免疫规划疫苗冷藏运输车，为保障免疫规划疫苗的正常储运，冷藏运输车制冷机组需每月进行例检保养，发生故障时需及时维修。

- 制冷机组例检保养

（一）、例检保养内容

1、检查机组是否有部件受损、松动或磨损

2、检查机组是否有液体泄漏

3、检查是否有不正常的噪声和振动等

4、检查发动机机油

5、检查停机保护电路工作情况

6、检查皮带

7、检查制冷剂

8、检查电磁离合器

9、检查系统压力

10、检查制冷机组制冷效果

11、检查除霜启动和终止

12、检查压缩机润滑油

13、检查电器设备及线路

14、检查制冷机组安装螺丝、支架、线路、软管

15、检查/清洁电动燃油泵

16、检查蓄电池电极、电压

17、检查电器设备及线路

18、检查制冷剂和压缩机油

19、检查机油液面

20、检查防冻液液面

21、检查机组发电机电压

22、检查发动机的安装状态

23、检查风扇电机

（二）、例检保养标的物

冷藏运输车4辆

| 车牌号 | 地点 | 容积 |
| --- | --- | --- |
| 云A·8PP09 | 东寺街158号 | 12.60m³ |
| 云A·8PP11 | 东寺街158号 | 12.60m³ |
| 云A·M2P91 | 东寺街158号 | 18m³ |
| 云A·J6837 | 东寺街158号 | 25m³ |

（三）、例检保养要求及价格

每月对4台冷藏运输车例检一次。

最高例检费为160元/车/月，4车一年总金额7680元。

- 制冷机组维修

维修标的物同上，制冷机组故障及时维修，保障冷藏运输车正常储运。

- 、维修主要材料及预估最高价格

|  | 开利750 | 单位 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干燥瓶 | 个 | 520.00 |  |
| 2 | 压缩机皮带 | 条 | 374.00 |  |
| 3 | 发电机皮带 | 条 | 253.00 |  |
| 4 | 交流电机皮带 | 条 | 359.00 |  |
| 5 | 加速电磁阀 | 个 | 1825.00 |  |
| 6 | 熄火电磁阀 | 个 | 1920.00 |  |
| 7 | 除霜电磁阀 | 个 | 3856.00 |  |
| 8 | 水泵皮带 | 条 | 235.00 |  |
| 9 | 发动机转速传感器 | 个 | 582.00 |  |
| 10 | 发电机 | 个 | 2587.00 |  |
| 11 | 起动机 | 个 | 6972.00 |  |
| 12 | 压缩机 | 个 | 16681.00 |  |
| 13 | 泄压电磁阀 | 个 | 548.00 |  |
| 14 | 涨紧轮 | 总成 | 913.00 |  |
| 15 | 高压开关 | 个 | 464.00 |  |
| 16 | 低压开关 | 个 | 565.00 |  |
| 17 | 回风温度传感器 | 个 | 254.00 |  |
| 18 | 出霜温度传感器 | 个 | 254.00 |  |
| 19 | 油泵 | 个 | 1957.00 |  |
| 20 | 风扇电机 | 个 | 861.00 |  |
| 21 | CPR压力调节阀 | 总成 | 1866.00 |  |
| 22 | 膨胀阀 | 个 | 2639.00 |  |
| 23 | 冷凝器 | 个 | 9343.00 |  |
| 24 | 蒸发器 | 个 | 5786.00 |  |
| 25 | 排气管尾段 | 个 | 486.00 |  |
| 26 | 排气管 | 根 | 1570.00 |  |
| 27 | 蓄电池 | 个 | 850.00 |  |
| 28 | 水温传感器 | 个 | 295.00 |  |
| 29 | 机油压力传感器 | 个 | 631.00 |  |
| 30 | 电脑版 | 块 | 9456.00 |  |
| 31 | 控制盒 | 个 | 2818.00 |  |
| 32 | 控制线 | 根 | 988.00 |  |
| 33 | 制冷机组滤芯三件套 | 套 | 1100.00 |  |
| 34 | 制冷剂 | 台 | 1250.00 |  |
| 35 | 机油 | 台 | 700.00 |  |
|  | 冷王T-800M | 单位 | 单价 |  |
| 1 | 干燥瓶 | 个 | 605.00 |  |
| 2 | 压缩机主皮带 | 条 | 979.00 |  |
| 3 | 发电机皮带 | 条 | 776.00 |  |
| 4 | 加速电磁阀 | 个 | 3404.00 |  |
| 5 | 熄火电磁阀 | 个 | 2416.00 |  |
| 6 | 除霜电磁阀 | 个 | 2614.00 |  |
| 7 | 水泵皮带 | 个 | 320.00 |  |
| 8 | 发动机转速传感器 | 个 | 785.00 |  |
| 9 | 发电机 | 个 | 5210.00 |  |
| 10 | 起动机 | 个 | 4922.00 |  |
| 11 | 压缩机 | 个 | 28477.00 |  |
| 12 | 涨紧轮 | 个 | 849.00 |  |
| 13 | 高压开关 | 个 | 478.00 |  |
| 14 | 低压开关 | 个 | 1223.00 |  |
| 15 | 回风温度传感器 | 个 | 860.00 |  |
| 16 | 出霜温度传感器 | 个 | 860.00 |  |
| 17 | 油泵 | 总成 | 2500.00 |  |
| 18 | 风扇轴 | 个 | 6357.00 |  |
| 19 | CPR压力调节阀 | 总成 | 2170.00 |  |
| 20 | 膨胀阀 | 个 | 2698.00 |  |
| 21 | 冷凝器 | 个 | 16455.00 |  |
| 22 | 蒸发器 | 个 | 9016.00 |  |
| 23 | 排气管尾段 | 个 | 876.00 |  |
| 24 | 排气管 | 根 | 1700.00 |  |
| 25 | 蓄电池 | 个 | 850.00 |  |
| 26 | 泄压电磁阀 | 个 | 1384.00 |  |
| 27 | 水温传感器 | 个 | 695.00 |  |
| 28 | 机油压力传感器 | 个 | 911.00 |  |
| 29 | 电脑版 | 块 | 16805.00 |  |
| 30 | 控制盒 | 个 | 3750.00 |  |
| 31 | 控制线 | 条 | 1623.00 |  |
| 32 | 制冷机组滤芯四件套 | 套 | 1500.00 |  |
| 33 | 制冷剂 | 台 | 1000.00 |  |
| 34 | 机油 | 台 | 700.00 |  |
|  | 松芝SC600 | 单位 | 单价 |  |
| 1 | 干燥瓶 | 个 | 386.00 |  |
| 2 | 高压开关 | 个 | 269.00 |  |
| 3 | 低压开关 | 个 | 225.00 |  |
| 4 | 回风温度传感器 | 个 | 254.00 |  |
| 5 | 出霜温度传感器 | 个 | 254.00 |  |
| 6 | CPR压力调节阀 | 总成 | 1158.00 |  |
| 7 | 膨胀阀 | 个 | 977.00 |  |
| 8 | 冷凝器 | 个 | 3949.00 |  |
| 9 | 蒸发器 | 个 | 4664.00 |  |
| 10 | 电脑版 | 块 | 2887.00 |  |
| 11 | 控制盒 | 个 | 965.00 |  |
| 12 | 控制线 | 条 | 1204.00 |  |
| 13 | 压缩机 | 个 | 1963.00 |  |
| 14 | 冷凝器风扇电机 | 个 | 647.00 |  |
| 15 | 蒸发器风扇电机 | 个 | 920.00 |  |

- 、维修工时费最高预估价格

| 项目 | 故障件名称 | 序号 | 维修项目 (内容) | 工时定额 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 传 动 系 统 故 障 | 压缩机支架 | 1 | 更换压缩机支架总成 | 5 | 750.00 | 非独立机组 |
|  | 压缩机总成 | 2 | 更换压缩机总成（Bitzer\BOCK) | 6 | 800.00 | 独立机组 |
|  |  | 3 | 更换压缩机总成（TM16） | 4 | 600.00 | 非独立机组 |
|  | 轴封 | 4 | 更换轴封 | 5 | 750.00 | Bitzer\BOCK |
|  | 离合器 | 5 | 更换离合器总成 | 5.5 | 825.00 | TM16 |
|  | 离合器总成 | 6 | 更换整套离合器 | 3 | 450.00 | Bitzer\BOCK |
|  | 离合器线圈 | 7 | 更换离合器线圈 | 3.5 | 525.00 | Bitzer\BOCK |
|  | 离合器驱动盘 | 8 | 更换离合器驱动盘 | 2 | 300.00 | Bitzer\BOCK |
|  | 离合器轴承 | 9 | 更换离合器轴承 | 3.5 | 525.00 | Bitzer\BOCK |
|  | 发电机 | 10 | 更换发电机总成 | 2.5 | 375.00 | 独立机组、备电 |
| 电器系统故障 | 控制器 | 11 | 更换控制器 | 1 | 150.00 |  |
|  | 继电器 保险 压力开关 | 12 | 更换电控盒板继电器 | 2 | 300.00 | 总工时不超过 2h |
|  |  | 13 | 更换保险 | 1 | 150.00 | 短路引起 |
|  |  | 14 | 更换压力开关（高压、低压） | 1/只 | 150.00 | 总工时不超过 2h |
|  | 传感器 | 15 | 更换传感器（除霜、温控） | 1/只 | 150.00 | 总工时不超过 2h |
|  | 蒸发风机 | 16 | 更换蒸发风机 | 1/只 | 150.00 | 总工时不超过 3h |
|  | 冷凝风机 | 17 | 更换冷凝风机 | 1/只 | 150.00 | 总工时不超过 2h |
|  | 电控盒 | 18 | 更换电控盒 | 2 | 300.00 |  |
|  | 发电机 | 19 | 更换发电机 | 2.5 | 375.00 |  |
|  | 发电机调节器 | 20 | 更换调节器 | 3.5 | 525.00 |  |
|  | 线路 | 21 | 处理线路短路故障 | 1/次 | 150.00 | 总工时不超过 3h |
| 系统部件故障 | 软 管 | 22 | 更换软管 | 3.5 | 525.00 | 同时更换两根不超过 4h |
|  | 膨胀阀 | 23 | 更换膨胀阀 | 4 | 600.00 |  |
|  | 干燥器 | 24 | 更换干燥器 | 3.5 | 525.00 |  |
|  | 密封件 | 25 | 处理密封性引起的泄漏 | 3.5 | 525.00 |  |
|  | 储液罐 | 26 | 更换储液罐 | 4 | 600.00 |  |
|  | 铜管 | 27 | 焊接系统内铜管 | 4 | 600.00 | 最多不超过 6 工时 |
|  | 油分离器 | 28 | 更换油分离器 | 4 | 600.00 |  |
|  | 汽液分离器 | 29 | 更换油分离器 | 4 | 600.00 |  |
|  | 芯体 | 30 | 更换芯体，含蒸发器、冷凝器芯体 | 5 | 750.00 |  |
|  | 电磁阀 | 31 | 更换电磁阀线圈、电磁阀体 | 4 | 600.00 |  |
|  | 电磁阀线圈 | 32 | 更换电磁阀线圈 | 1 | 150.00 |  |
| 常 规 工 时 |  | 33 | 处理排水管漏水故障 | 1 | 150.00 |  |
|  |  | 34 | 处理蒸发器漏水故障 | 2 | 300.00 |  |
|  |  | 35 | 综合漏水故障 | 5 | 750.00 |  |
|  |  | 36 | 补充制冷剂 | 1.5 | 225.00 |  |
|  |  | 37 | 补加冷冻油 | 2 | 300.00 |  |
|  |  | 38 | 清洁冷机系统 | 2 | 300.00 |  |
|  |  | 39 | 非独立制冷机组保养 | 4 | 600.00 |  |
|  |  | 40 | 独立制冷机组发动机保养 | 3.5 | 525.00 |  |
|  |  | 41 | 独立制冷机组制冷系统保养 | 3 | 450.00 |  |
|  | ★如果在实际操作中，发生了“常规工时”，可与上述发生的工时累计相加。其它每个项目所对应的工时定额包含处理该维修项目（内容）整个过程所需要的工时数量，包含检测、拆卸 、安装、调试等过程所需要的工时定额。 |  |  |  |  |  |
| 备 注 | 序号列 1～5 项、22～31 项已包含检漏、抽真空、加制冷剂、补加冷冻油的工时 |  |  |  |  |  |
|  | 维修结算工时费是指工时定额、工时数量、工时单价的乘积★工时费用包含辅料的费用：扎带、绝缘胶、卡箍、螺丝、生带、氮气、焊条、焊粉等。 |  |  |  |  |  |
| 工时价格 | 工时单价为150.00元一小时 |  |  |  |  |  |

（二）、维修价格

维修费用不固定，制冷机组发生故障及时维修，预估每次维修金额低于10000元的，按照实际维修费支付。合同期限为一年，一年内累计总维修费用低于50000元。

维修金额超过10000元的，不在本次招标范围内，另行询价采购并由中标公司维修。

三、总价格

例检保养费加维修费全年总金额低于57680元，例检保养费按中标金额支付，维修费按实际维修金额支付。

技术服务中心

2026年5月25日