YNCDC/QR-ZX-2022-028

云南省疾病预防控制中心采购计划表

	采购部门：处突中心
	经办人：王紫鉴

	序号
	品目
	名称
	规格、技术参数、性能要求
	数量
	计量单位
	预算单价（元）
	预算总金额（元）
	交货地点/备注

	1
	国家卫生应急队服务类采购
	国家卫生应急队应急库房清洁服务
	作业范围：仓库室内外公共区域

作业频次：常规六个月一次，如甲方有需要，保洁人员需要在2小时内到达指定地点。
卫生质量：地面无积水、无油污、无杂物、无粉尘；通道干净畅通；墙角、立柱、货架底部无蛛网、无积灰。
打扫面积约1000平方
	10
	次
	2000
	20000
	省疾控中心

	2
	
	国家卫生应急队应急帐篷清洗服务
	服务内容：帐篷拆卸、整体冲洗、表面除灰、除污渍、除霉斑、去油污、漂洗、消毒杀菌、晾干、整烫整理、折叠打包、回装就位。

服务频次：清洗按需约定，如甲方有需要，清洁人员需在2小时内到达指定地点
消毒参数：采用食品级无味消毒剂，雾化喷洒抑菌除霉，杀灭霉菌、螨虫、异味源，不损伤面料及涂层
	10
	顶
	700
	7000
	省疾控中心

	3
	
	国家卫生应急队发电机维护保养服务
	服务频次：常规为一年一次，如甲方有保养需求，保养人员需在2小时内到达甲方指定地点

交付要求：维保完成出具检测报告、保养记录
服务包含：发动机部分、发电机机身、控制系统、配电屏、蓄电池、冷却系统、燃油系统、进排气系统、机房通风消防降噪配套设施。
运行性能：维保后机组启动迅速、怠速平稳、加速无抖动，三相电压、频率稳定，无异常异响、漏油、漏水、漏气、漏电现象。
服务范围：柴油发电机：5千瓦4个，10千瓦1个，35千瓦1个，150千瓦1个，25千瓦1个，5O千瓦1个，叉车1辆。油机发电机:5千瓦3个，10千瓦1个，2千瓦1个
	3
	次
	10000
	30000
	省疾控中心

	4
	
	国家卫生应急队应急库房提升机维修服务
	更换液压油、检查升降链条、油缸、检查电气线路、电气原件、升降机链条加油、更换升降机外架铝塑板材料
	1
	次
	9800
	9800
	省疾控中心

	合计
	
	
	
	
	
	66800
	


2022-03-10启用

