YNCDC/QR-ZX-2022-028

云南省疾病预防控制中心采购计划表

	采购部门：
	经办人：
	
	日期：

	序号
	名称
	规格、技术参数、性能要求
	数量
	计量单位
	预算单价（元）
	预算总金额（元）
	交货地点/备注

	
	8-MOP
	8-甲氧基补骨脂素,CAS编号: 298-81-7 包装规格：1g
	5
	瓶
	33.2
	166
	

	
	废气过滤器
	适配徕卡HistoCore PEARL脱水机
	3
	盒
	1500
	4500
	

	
	姬姆萨染液
	雷根生物DM0012,500mL
	2
	盒
	218
	436
	

	
	瑞氏-姬姆萨复合染液
	雷根生物DM0007,2×500mL
	2
	盒
	195
	390
	

	
	3孔离心管架
	长70mm，宽25mm，高42mm
孔径14mm，孔深40mm。需附实物照片
	50
	个
	35
	1750
	

	
	半面罩防护面具
	能防护有机气体、甲醛、二甲苯等多种化学品
	10
	个
	123
	1230
	

	
	滤毒盒
	适用于半面罩，能防护有机气体、甲醛、二甲苯等多种化学品， 。
	20
	对
	142
	2840
	

	
	有机气体防护口罩
	活性碳过滤层，有效减除异味水平有机蒸气，可调节M型鼻夹，10个/盒。
	5
	盒
	455
	2275
	

	
	组织瓶
	250mL，PP/PE材质，耐腐蚀，瓶身标有刻度，154只/箱
	2
	箱
	404
	808
	

	
	无框架初效过滤器
	规格1：长宽:120*120*1cm×1；

规格2：185*160*1cm×1。
	50
	套
	84
	4200
	

	
	屏障出风过滤器
	规格1：15.5*15.5*1cm×1

规格2：16*21.2*1cm×5

规格3：20.5*35.5*1cm×5

规格4：25.5*25.5*1cm×1
	10
	套
	727
	7270
	

	
	有框初中效过滤器
	规格1:287*592*46×4

规格2:287*592*381*3P×4

规格3:592*490*46×1

规格4:592*490*381*6P×1

规格5:287*592*46×1

规格6:490*592*46×1

规格7:287*592*381*3P×1

规格8:490*592*381*5P×1
	1
	套
	837
	837
	

	
	中效过滤器
	规格：592W*592H*381D×1
	24
	套
	94
	2256
	

	
	高效过滤器
	规格1：320*320*90mm×1；

规格2：484*484*90mm×1；

规格3：630*630*90mm×1。
	20
	套
	800
	16000
	

	
	实验用铝盒
	1.4L，20.5*12.2*4.7cm
	20
	个
	13
	260
	

	
	长柄刷
	40cm，可弯折
	10
	只
	17
	170
	

	
	长柄刷
	60cm，可弯折
	10
	只
	18.4
	184
	

	
	钢丝球刷
	/
	20
	只
	0.5
	10
	

	
	蜂窝凝胶防滑垫
	全纯(TPE)弹性体，医用性惰性温感材质，45*43cm
	20
	个
	98
	1960
	

	
	DPPH自由基清除能力检测试剂盒
	白鲨（Biosharp），BL897B.96T
	2
	盒
	402
	804
	

	
	总抗氧化能力检测试剂盒（ABTS快速法）
	碧云天（Beyotime），S0121，100T
	2
	盒
	471
	942
	

	
	总抗氧化能力检测试剂盒（FRAP法）
	碧云天（Beyotime），S0116，100T
	2
	盒
	426
	852
	

	
	RIPA裂解液（强裂解型）
	碧云天（Beyotime），P0013B，100mL
	1
	瓶
	240
	240
	

	
	PMSF蛋白酶抑制剂（100 mM）
	碧云天（Beyotime），ST506，10mL
	1
	份
	128
	128
	

	
	磷酸酶抑制剂混合物A（50×）
	碧云天（Beyotime），P1081，2mL
	1
	份
	48
	48
	

	
	BCA蛋白浓度测定试剂盒
	碧云天（Beyotime），P0010，500T
	1
	盒
	431
	431
	

	
	萝卜硫素（sulforaphane, SFN）
	美仑生物，MB5184-1，5mg
	1
	份
	333
	333
	

	合计
	51320.00
	


   （备注：此表由采购申请部门填写，必须作为经费请示附件。）

2022-03-10启用

