YNCDC/QR-ZX-2022-028

云南省疾病预防控制中心采购计划表

	采购部门：处突中心
	经办人：王紫鉴

	序号
	品目
	名称
	规格、技术参数、性能要求
	数量
	计量单位
	预算单价（元）
	预算总金额（元）
	交货地点/备注

	1
	国家队装备保养及维护
	国家卫生应急队发电机维护保养服务
	1. 服务频次：按需约定，常规为一年一次。如甲方有常规或临时保养需求，乙方派出的人员需在约定时限内到达甲方指定地点提供服务。

2. 机油要求：使用高质量机油进行保养。

3. 服务包含：发动机部分、发电机机身、控制系统、配电屏、蓄电池、冷却系统、燃油系统、进排气系统、机房通风消防降噪配套设施。
4. 运行性能：维保后机组启动迅速、怠速平稳、加速无抖动，三相电压、频率稳定，无异响、漏油、漏水、漏气、漏电现象。
5. 服务范围：柴油发电机10台：5千瓦4台，10千瓦1台，35千瓦1台，150千瓦1台，25千瓦1台，5O千瓦1台，叉车配套发电机1台。汽油发电机5台:5千瓦3台，10千瓦1台，2千瓦1台

6. 服务地点：昆明市盘龙区。
	3
	次
	10000
	30000
	省疾控中心

	
	
	国家卫生应急队应急库房提升机维修服务
	1.服务内容：更换液压油、检查升降链条、油缸、检查电气线路、电气原件、升降机链条加油、更换升降机外架铝塑板材料。

2.服务时间：甲乙双方协商约定。
3.服务地点：昆明市盘龙区。
	1
	次
	9800
	9800
	省疾控中心

	2
	国家卫生应急队综合服务
	国家卫生应急队应急库房清洁服务
	1. 清洁范围：仓库室内外区域，包括地面、走廊、楼梯、卫生间、门窗玻璃、货柜、货架，以及甲方指定的其他区域和装备设备表面，面积约1000平方米。
2. 作业频次：按需约定，常规清洁3个月一次。如甲方有临时清洁服务需求，乙方派出的保洁人员需在约定时限内到达指定地点提供服务。

3. 卫生质量：地面无积水、无油污、无杂物、无粉尘；通道干净畅通；走廊、楼梯、门窗、墙角、立柱、货柜、货架等清洁范围内物品表面无积灰、无蛛网。
4. 服务地点：昆明市盘龙区
	10
	次
	2000
	20000
	省疾控中心

	
	
	国家卫生应急队应急帐篷清洗服务
	1. 服务内容：帐篷拆卸、整体冲洗、表面除灰、除污渍、除霉斑、去油污、漂洗、消毒杀菌、晾干整理、折叠打包、回装就位。

2. 服务频次：按需约定。如甲方有清洗服务需求，乙方派出的人员需在约定时限内到达指定地点提供服务。
	10
	顶
	700
	7000
	省疾控中心

	合计
	
	
	
	
	
	66800
	


2022-03-10启用

