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云南省疾病预防控制中心采购计划表

	采购部门：免疫规划所
	               经办人：
	康文玉
	日期：2026.7.27

	序号
	名称 
	规格、技术参数、性能要求
	数量
	计量单位
	预算单价（元）
	预算总金额（元）
	交货地点/备注

	1
	乙肝核心抗体-IgM （HBC-IgM）ELISA诊断试剂盒
	1、48人份/盒； 2、国内知名品牌；3、定性试剂；4、用国家参考品检定时符合国家标准，其阴性参考品符合率、精密性、稳定性应分别符合要求，变异系数CV（%）不高于15%；5、要求试剂与HAV-IgM、 HEV、 HCV和 HIV抗体阳性样品均无交叉反应；6、提供与化学发光法ABBOTT试剂或罗氏试剂平行检测样本有参考价值的比较实验报告，其灵敏度和特异度均不低于95%；7、试剂各批次出厂检测阴、阳性样本灵敏度及特异性均不低于99%；8、每盒试剂阴、阳性对照的量至少可供3次实验使用。
	300
	盒
	80
	24000
	省疾控中心免规所
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    （备注：此表由采购申请部门填写，必须作为经费请示附件。）
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