悬挂式七氟丙烷灭火装置：

	产品
	单位
	数量
	单价
	合计
	备注

	全新悬挂式七氟丙烷灭火装置10kg（含药剂））
	套
	20
	2900.00
	58000.00
	单套含10kg七氟丙烷药剂、钢瓶、喷头、启动装置，符合国标、标注10年整机使用年限，钢瓶设计使用年限20年，适配疾控使用场所


核心服务内容：

旧装置拆除及处置：安全拆除旧装置，对旧钢瓶、旧药剂进行环保合规处置，符合危废品处理标准。

新装置：符合国标要求，配套齐全、提供产品合格证，检测报告。
新装置安装调试，确保适配防护要求。
售后保障：提供2年免费售后，期间出现任何质量问题（非人为损坏），免费维修更换。
