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云南省疾病预防控制中心采购计划表
	采购部门：性艾所
	               经办人：
	董莉娟
	日期：2026年 7 月 24 日

	序号
	名称 
	规格、技术参数、性能要求
	数量
	计量单位
	单价（元）
	总金额（元）
	交货地点/备注

	1
	BD FACSCalibur
流式细胞仪维护保养服务
	1)激光参数及稳定性
2)压力及稳定性试验
3)保护接地阻抗
4)各荧光通道精度试验
5)控制电脑可靠性试验
6)软件可靠性试验
7)液路可靠性试验
	次
	1
	3500
	3500
	用户指定

	2
	BD FACSCanto II
流式细胞仪维护保养服务
	1)仪器外周环境检测
2)鞘液压力检测与调校
3)上样速度检测与调校
4)光功率检测
5)光学系统检测与调校
6)仪器质控微球测
7）含清洗液2桶，关机液2桶，CST仪器质控微球一只
	次
	1
	8500
	8500
	用户指定

	3
	ABI7500
实时荧光定量PCR仪维护保养服务
	1)ROI校正
2)背景校正
3)荧光校正
4)纯荧光校正
	次
	1
	5500
	5500
	[bookmark: _GoBack]用户指定

	
	合计
	
	
	
	
	17500
	



    （备注：此表由采购申请部门填写，必须作为经费请示附件。）
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