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采购计划表
	采购部门：性艾所                                           经办人：杨敏
	                     日期：2026.7.24
	
	日期：2026.3.11

	序号
	产品（项目）名称
	规格、技术参数、性能要求
	数量
	计量单位
	预算单价（元）
	预算总金额（元）
	交货地点/备注

	1
	HIV-1新发感染检测试剂
	1.方法为限制性抗原亲和力法；

2.可识别人群中HIV-1新近感染与长期感染；

3.可适用血清、血浆样本类型；

4.配套提供试剂相同数量样本稀释管、20ul及200ul进口带滤芯吸头；

5.交货时剩余有效期＞12个月。
	3800
	人份
	25.71
	97698
	呈贡办公区

	合   计
	97698
	


2022-03-10启用

