云南省疾病预防控制中心采购计划表

| 采购部门：性艾所 |  |  | 经办人： |  | 董莉娟 |  |  | 日期：2026年 7 月 24 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格、技术参数、性能要求 |  | 数量 | 计量单位 | 单价（元） | 总金额（元） |  | 交货地点/备注 |
| 1 | BD FACSCalibur 流式细胞仪维护保养服务 | 1)激光参数及稳定性 2)压力及稳定性试验 3)保护接地阻抗 4)各荧光通道精度试验 5)控制电脑可靠性试验 6)软件可靠性试验 7)液路可靠性试验 |  | 次 | 1 | 3500 | 3500 |  | 用户指定 |
| 2 | BD FACSCanto II 流式细胞仪维护保养服务 | 1)仪器外周环境检测 2)鞘液压力检测与调校 3)上样速度检测与调校 4)光功率检测 5)光学系统检测与调校 6)仪器质控微球测 7）含清洗液2桶，关机液2桶，CST仪器质控微球一只 |  | 次 | 1 | 8500 | 8500 |  | 用户指定 |
| 3 | ABI7500 实时荧光定量PCR仪维护保养服务 | 1)ROI校正 2)背景校正 3)荧光校正 4)纯荧光校正 |  | 次 | 1 | 5500 | 5500 |  | 用户指定 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 17500 |  |  |

（备注：此表由采购申请部门填写，必须作为经费请示附件。）