YNCDC/QR-ZX-2022-028

采购计划表
	采购部门：性艾所                                           经办人：杨敏
	                     日期：2026.7.22
	
	日期：2026.3.11

	序号
	产品（项目）名称
	规格、技术参数、性能要求
	数量
	计量单位
	预算单价（元）
	预算总金额（元）
	交货地点/备注

	1
	全自动核酸提取试剂盒
	1.适合全血、血清、血浆、组织液、尿液、拭子洗液等样品的核酸提取；

2.利用磁珠吸附原理，通过特制的磁棒吸附、转移和释放磁珠，实现磁珠/核酸的转移，自动完成核酸的提取和纯化；

3.适配天隆GeneRotex96核酸提取仪；

4.室温保存，64人份/盒；

5.到货有效期≥10个月
	10
	盒
	800
	8000
	云南省疾控中心呈贡办公区

	2
	RNA提取试剂盒
	1.进口品牌，可从无细胞液体中纯化病毒核酸,回收率>90%；

2.支持应用巢式RT-PCR 检测100拷贝以下的HIV病毒RNA；

3.试剂盒中的carrier RNA可增加与病毒RNA与纯化膜的吸附同时能有效防止病毒RNA的降解；

4.室温保存，50次/盒；

5.到货有效期≥12个月
	20
	盒
	2300
	46000
	

	合   计
	54000
	


2022-03-10启用

