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云南省疾病预防控制中心采购计划表

	采购部门：急传所
	经办人：
	周晓芳                       日期：2026.9.14

	序号
	名称
	规格、技术参数、性能要求
	数量
	计量单位
	预算单价（元）
	预算总金额（元）
	交货地点/备注

	1
	国家致病菌识别网2026年考核用质控品
	1.病原种类包括肺炎支原体、A 族链球菌、百日咳鲍特菌、肺炎克雷伯菌、脑膜炎奈瑟菌、军团菌、隐球菌、沙门菌、志贺菌、弯曲菌共计 10 种，每种1套，共10套。质控标准品的技术参数需同时满足以下要求：

（1）每种病原菌的质控标准品包括灭活病原和病原核酸两种类型，主要用于测试灵敏度和特异性，测试体系包括至少 3 支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是 1000 Copies/mL、2000Copies/mL、10000 Copies/mL）、至少 3 支不同浓度的病原核酸标准品（500 Copies/mL、1000 Copies/mL、5000 Copies/mL）。
（2）质控标准品是液体状态（直接使用状态），避免使用前再配置导致的计量误差。
（3）采用数字 PCR 方法进行量值确定。定值引入不确定度≤10%，均匀性引入不确定度≤8%，长稳引入的不确定度≤15%，扩展不确定度≤25%。量值结果需提供国家级检测机构出具的测试报告。
（4）原材料真实且可溯源：灭活病原质控品的原料为真实灭活病原，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明。核酸质控品如果是真实病原制备，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明；如果是通过生物工程学方法研制的核酸质控品，应提供完整的研制技术路线并经过国家级疾控中心验证。
（5）出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。
（6）质控标准品应具备国家级权威机构认证编号。
	10
	套
	6600
	66000
	


    （备注：此表由采购申请部门填写，必须作为经费请示附件。）
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